ALLEGATO B

TIMBRO O INTESTAZIONE DEL CONCORRENTE

Offerta per l’affidamento della fornitura di corpi illuminanti per le strutture dell’Ente. CIG Z2120D861C.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a______________________________________(            ) il________________________

residente a________________________________(         )Via___________________________n__

in qualità di (barrare la casella che interessa):

□ Titolare o Legale rappresentante

□ Procuratore speciale / generale

in nome dell’operatore economico concorrente__________________________________________

con sede legale in_______________________(           ) Via____________________________n___

telefono_________________, telefax_______________,

con C.F. ____________________________ e Partita IVA________________________________

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo________________________________;

Dichiara la seguente offerta, su una base d’asta di € 39.545,00=oltre l’IVA dovuta:

|  |  | Costo in Cifre | Costo in lettere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costo complessivo della fornitura di n. 374 corpi illuminanti. |  |  |

Si terrà conto per la composizione del prezzo medio sino alla seconda cifra decimale, arrotondando, la seconda cifra, per difetto sino al numero 4 e per eccesso dal 5.

La cifra complessiva della spesa è così ripartita tra i diversi corpi illuminanti:

| " Girasole " |  |  | costo unitario | costo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| apparecchio illuminante a sospensione in alluminio di forma circolare cvomposto da due anelli basculanti su cavo di acciaio con finitura a scelta della direzione tecnica (a scelta tra bianco/ alluminio ) dotata di sorgente a LED di tipo SMD ad alte prestazioni e avente ottica in policarbonato diffondente | (a) |  |  |  |
| dimensione: diametro 1000mmm |  |  |  |  |
| flusso luminoso ≥ 4500 lumen |  |  |  |  |
| T.C. 3000 k (luce calda) |  |  |  |  |
| resa cromatica CRI >80 |  |  |  |  |
| Potenza 45 W |  |  |  |  |
|  | n. | 3 |  |  |
| applique circolare per interni , con finitura a scelta della direzione tecnica (bianca/alluminio) con sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device, diffusore opalino, angolo di emissione del fascio 120° | (b) |  |  |  |
| diemensione: diametro max 400mmm |  |  |  |  |
| flusso luminoso 2200 < lm < 2500 lumen |  |  |  |  |
| T.C. 3000 k (luce calda) |  |  |  |  |
| resa cromatica CRI >80 |  |  |  |  |
| Potenza 25 W |  |  |  |  |
|  | n. | 27 |  |  |
| applique circolare per interni , con finitura a scelta della direzione tecnica (bianca/alluminio) con sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device, diffusore opalino, angolo di emissione del fascio 120°, anche per utilizzo in emergenza, batteria integrata al litio | (c) |  |  |  |
| diemensione: diametro max 400mmm |  |  |  |  |
| flusso luminoso in emergenza: 400 lm |  |  |  |  |
| flusso luminoso 2200 < lm < 2500 lumen |  |  |  |  |
| T.C. 3000 k (luce calda) |  |  |  |  |
| resa cromatica CRI >80 |  |  |  |  |
| Potenza 25 W |  |  |  |  |
| apparecchio per funzionamento anche in emergenza : durata di 3 ore |  |  |  |  |
|  | n. | 38 |  |  |
| apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo applique - IP65, di forma rettangolare, sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device | (d) |  |  |  |
| versione SE (non permanente) |  |  |  |  |
| potenza equivalente a 24 watt con sorgente tradizionale |  |  |  |  |
| batteria integrata litio ferro fosfato |  |  |  |  |
| rifrattore in policarbonato trasparente |  |  |  |  |
| autonomia: 3 ore |  |  |  |  |
|  | n. | 15 |  |  |
| apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo applique - IP65, di forma rettangolare, sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device | (d) bis |  |  |  |
| versione SA (sempre accesa) |  |  |  |  |
| potenza equivalente a 24 watt con sorgente tradizionale |  |  |  |  |
| batteria integrata litio ferro fosfato |  |  |  |  |
| rifrattore in policarbonato trasparente |  |  |  |  |
| autonomia: 3 ore |  |  |  |  |
|  | n. | 6 |  |  |
| apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo applique - IP42, di forma rettangolare, sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device | (e) |  |  |  |
| versione SE (non permanente) |  |  |  |  |
| potenza equivalente a 11 watt con sorgente tradizionale |  |  |  |  |
| batteria integrata litio ferro fosfato |  |  |  |  |
| rifrattore in policarbonato trasparente |  |  |  |  |
| autonomia: 3 ore |  |  |  |  |
|  | n. | 115 |  |  |
| " Boschetto " |  |  | costo unitario | costo totale |
| sala pranzo - apparecchio illuminante a sospensione ad emissione diretta e indiretta con riflettore integrato interno, ottica a microprismi antiriflesso per la componente diretta e trasparente per la indiretta, con corpo in estruso di alluminio profilo ad H (dimens max base 60 x altezza 80 mm), completo di testate in alluminio, sospensioni con cavi di acciaio e con regolazione micrometrica | (f) |  |  |  |
| lunghezza 1500 < l < 1600 mm |  |  |  |  |
| flusso luminoso ≥ 2500 lumen per la emissione diretta |  |  |  |  |
| flusso luminoso 700 <lm <1000 lumen per la emissione indiretta |  |  |  |  |
| T.C. 3000 k (luce calda) |  |  |  |  |
| resa cromatica CRI >80 |  |  |  |  |
|  | n. | 6 |  |  |
| salal attività - apparecchio illuminante a sospensione ad emissione diretta e indiretta con riflettore integrato interno, ottica a microprismi antiriflesso per la componente diretta e trasparente per la indiretta, con corpo in estruso di alluminio profilo ad H (dimens max base 60 x altezza 80 mm), completo di testate in alluminio, sospensioni con cavi di acciaio e con regolazione micrometrica | (g) |  |  |  |
| lunghezza 1500 < l < 1600 mm |  |  |  |  |
| flusso luminoso ≥ 3500 lumen per la emissione diretta |  |  |  |  |
| flusso luminoso 600 <lm <800 lumen per la emissione indiretta |  |  |  |  |
| T.C. 3000 k (luce calda) |  |  |  |  |
| resa cromatica CRI >80 |  |  |  |  |
|  | n. | 6 |  |  |
| camere - apparecchio illuminante a sospensione ad emissione diretta e indiretta con riflettore integrato interno, ottica a microprismi antiriflesso per la componente diretta e trasparente per la indiretta, con corpo in estruso di alluminio profilo ad H (dimens max base 60 x altezza 80 mm), completo di testate in alluminio, sospensioni con cavi di acciaio e con regolazione micrometrica | (h) |  |  |  |
| lunghezza 1500 < l < 1600 mm |  |  |  |  |
| flusso luminoso 800 <lm <1000 lumen per la emissione diretta |  |  |  |  |
| flusso luminoso ≥ 2500 lumen per la emissione indiretta |  |  |  |  |
| 3000 k (luce calda brillante) |  |  |  |  |
| CRI >80 |  |  |  |  |
|  | n. | 12 |  |  |
| apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo applique - IP42, di forma rettangolare, sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device | (e) |  |  |  |
| versione SE (non permanente) |  |  |  |  |
| potenza equivalente a 11 watt con sorgente tradizionale |  |  |  |  |
| batteria integrata litio ferro fosfato |  |  |  |  |
| rifrattore in policarbonato trasparente |  |  |  |  |
| autonomia: 3 ore |  |  |  |  |
|  | n. | 61 |  |  |
| " Muneghete " |  |  | costo unitario | costo totale |
| apparecchio illuminante a sospensione ad emissione diretta con riflettore integrato interno, ottica a microprismi antiriflesso per la componente diretta e trasparente per la indiretta, con corpo in estruso di alluminio profilo ad H (dimens max base 60 x altezza 80 mm), completo di testate in alluminio, sospensioni con cavi di acciaio e con regolazione micrometrica | (i) |  |  |  |
| lunghezza 1000 < l < 1100 mm |  |  |  |  |
| flusso luminoso ≥ 1600 lumen |  |  |  |  |
| 3000 k (luce calda brillante) |  |  |  |  |
| CRI >80 |  |  |  |  |
|  | n. | 10 |  |  |
| apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo applique - IP42, di forma rettangolare, sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device | (e) |  |  |  |
| versione SE (non permanente) |  |  |  |  |
| potenza equivalente a 11 watt con sorgente tradizionale |  |  |  |  |
| batteria integrata litio ferro fosfato |  |  |  |  |
| rifrattore in policarbonato trasparente |  |  |  |  |
| autonomia: 3 ore |  |  |  |  |
|  | n. | 20 |  |  |
| " Arcobaleno " |  |  | costo unitario | costo totale |
| apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo applique - IP42, di forma rettangolare, sorgente a LED di tipo Surface Mounted Device | (e) |  |  |  |
| versione SE (non permanente) |  |  |  |  |
| potenza equivalente a 11 watt con sorgente tradizionale |  |  |  |  |
| batteria integrata litio ferro fosfato |  |  |  |  |
| rifrattore in policarbonato trasparente |  |  |  |  |
| autonomia: 3 ore |  |  |  |  |
|  | n. | 55 |  |  |
|  |  | 374 |  | - |
|  |  | Uguale al punto 1 di cui sopra |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo a) : | n. | 3 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo b) : | n. | 27 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo c) : | n. | 38 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo d) : | n. | 15 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo d bis) : | n. | 6 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo e) : | n. | 251 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo f) : | n. | 6 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo g) : | n. | 6 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo h) : | n. | 12 |  |  |
| totale lampade / corpi illuminanti - tipo i) : | n. | 10 |  |  |
|  |  | 374,0 | TOTALE |  |
|  |  | Uguale al punto 1 di cui sopra |  |  |

Dichiara, infine:

- che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

- che i prezzi sono comprensivi di ogni onere relativo alla manodopera (paga oraria ed accessori, oneri sociali, indennità di trasferta e rimborso spese….), nonché di quanto altro occorra per l’organizzazione e l’espletamento dell’intero servizio (spese generali e utili compresi);

- che i costi aziendali per la sicurezza sono pari ad € _______________;

- che si impegna ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136//2010;

- di prendere atto che i termini stabiliti nella lettera d’invito e nei suoi allegati relativi all’espletamento del sevizio e delle attività accessorie sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per effetto dell’articolo 1457 del C. C.

_________________, li_____________						           Firma

________________________

NB. In caso di consorzi, non ancora costituiti la firma deve essere apposta da tutte le imprese.

Alla presente dichiarazione deve essere allagata copia fotostatica di un documento di identità valido.